| Оазис Бийч Клуб, местность "ТАРФА", участок землевладения села Лозенец, муниципалитет Царево, Бургасской области /Корпус "A", Корпус "B"/ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕKТА: Объектом проектирования является комплекс из семи зданий для сезонного пребывания, апартаментного типа, категории "четыре звезды" в УПИ (земельном участке) I-161,164,2773 - под здания для сезонного пребывания, в местности "Тарфа", участок землевладения села Лозенец, Бургасской области. Объем: высотная отметка - карниз 10,00 м. Участок находится в местности "Тарфа". К северу-улица, а к югу-река. К западу-дорога и небольшая часть УПИ III- Понижающая трансформаторная подстанция. Линия ограничения проложена на 5,00 метров со всех регуляционных линий. Предусматривается, чтобы строения были монолитными, на железобетонном фундаменте, перекрытия, колонны и шайбы. Соблюдены требования противопожарных строительно-технических норм Распоряжения №2. |  |
| --- | --- |
| Лестницы, связывающие отдельные этажи-железобетонные, с двумя маршами, несгораемые, с прямым освещением и вентиляцией. На последнем, мансардном этаже, предусматривается сооружение железобетонного перекрытия с необходимой тепло и гидроизоляцией. Предусмотрено, чтобы все стены были из несгораемых материалов. Все двери помещений для массового пребывания людей открываются наружу, согл. Эвакуации. В районе предусмотрены противопожарные краны, согласно нормативу. Главный вход в комплекс расположен на первом этаже. Обеспечено место в границах участка – для разъезда легковых машин туристов. Обеспечен доступ людей с увечьем, согласно Распоряжению №№6 от 2003 год. – о сооружении доступной среды на урбанизированных территориях. В границах участка предусмотрены подземные и наземные парковки. Для обслуживания комплекса предусмотрен административный корпус "В". |  |
| КОРПУС "А": планы этажей в формате(.pdf): высотная отметка -3.40 м.; высотная отметка +2.85 м.; высотная отметка ±0.00 м.; высотная отметка +5.70 м.; высотная отметка +8.55 м.; высотная отметка +11.40 м.. Распределение на высотной отметке -3.40 м., содержание: - Рецепция SPA центр 14,62 кв.м со складом 3,55 кв.м., фитнес 52,18 кв.м, зона для релаксации 76,40 кв.м. с маленьким бассейном с двумя душевыми клетками, умывальником, туалетом 1,50 кв.м и прихожая с умывальником 1,86 кв.м., сауна 6,05 кв.м., парная баня 6,63 кв.м., методист 4,30 кв.м. со складом 2,55 кв.м., раздевалка 15,96 кв.м. с душем площадью 2,67кв.м., четыре помещения для массажа (9,04 кв.м., 9,83 кв.м., 9,85 кв.м. и 10,14 кв.м.), тангентор 13,20 кв.м. и солярий 6,63 кв.м. - Заведение быстрых обедов - зал со светлой площадью 170,62 кв.м., кухня 33,62 кв.м., отходы 3,08 кв.м., помещение для персонала 13,41 кв.м. с душем 4,62 кв.м. и раздевалкой 2,18 кв.м., туалет для персонала 1,85 кв.м. с преддверием с умывальником2,88 кв.м., управляющий 4,81 кв.м., четыре склада, одна холодильная камера 4,02 кв.м. и хозяйственный двор для получения товаров. Распределение на высотной отметке ±0.00 м., содержание: - 4 апартаментов с одной спальной и два апартаментов с двумя спальными - Офис для горничных с умывальником 7,66 кв.м и туалет 1,47 кв.м. Итого 6 апартаментов на этаже. Распределение на высотной отметке +2.85 м., содержание: - 4 апартаментов с одной спальной и два апартаментов с двумя спальными - Офис для горничных с умывальником 7,66 кв.м и туалет 1,47 кв.м. Итого 6 апартаментов на этаже. Распределение на высотной отметке +5.70 м., содержание: - 4 апартаментов с одной спальной и два апартаментов с двумя спальными - Офис для горничных с умывальником 7,66 кв.м и туалет 1,47 кв.м. Итого 6 апартаментов на этаже. Распределение на высотной отметке +8.55 м., содержание: - 4 апартаментов с одной спальной и два апартаментов с двумя спальными - Офис для горничных с умывальником 7,66 кв.м и туалет 1,47 кв.м. Итого 6 апартаментов на этаже. Распределение на высотной отметке +11.40 м., содержание: - 2 апартаментов с двумя спальными Итого 2 апартаментов на этаже Итого 26 апартаментов в корпусе "A". ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОРПУСА "A": Развернутая застроенная площадь: 2 954,89 кв.м |
| КОРПУС "B": планы этажей в формате(.pdf): высотная отметка +2.85 м.; высотная отметка +2.45 м.; высотная отметка +5.30 м.; высотная отметка +8.15 м.. Распределение на высотной отметке -2.00 м., содержание: Административная часть: - Фойе 19,27 кв.мс угол для интернета 8,77 кв.м, управляющий 23,82 кв.м, бухгалтерия 15,87 кв.м, деловодство15,82 кв.м Гастроном - зал гастронома, светлая площадь 46,83 кв.м. - склад 9,09 кв.м. - туалет Апартаменты для сезонного пребывания: - 1 студио, 1 апартаменты с одной спальной и 1 апартаментов с двумя спальными - Помещение для уборщицы с умывальником 3,15 кв.м. Итого 3 апартаментов на этаже Распределение на высотной отметке +2.45 м., содержание: - 1 студио, 4 апартаментов с одной спальной Итого 5 апартаментов на этаже Распределение на высотной отметке +5.30 м., содержание: - 1 студио, 4 апартаментов с одной спальной Итого 5 апартаментов на этаже Распределение на высотной отметке +8.15 м., содержание: - 2 апартаментов с одной спальной, 1 апартаментов с двумя спальными Итого 3 апартаментов на этаже Итого 16 апартаментов в корпусе "B". ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОРПУСА "B": Развернутая застроенная площадь: 1 569,81 кв.м |